## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 单项工程
1.1.1 | 拆除工程
1.1.2 | 新建工程
1.1.3 | 新建给排水
1.1.4 | 新建电气
1.1.5 | 通风空调
2 | 措施项目费
2.1 | 安全生产措施费 | 30626.3
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 14170
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：预算包干费
3.7 | 其中：工程优质费
3.8 | 其中：消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
单项工程
拆除工程
整个项目
6层
其他附属拆除
27 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.栏杆、栏板种类:原有栏杆、扶手拆除 | m | 4.35
28 | 070202105001 | 拆除工程 卫生器具拆除大、小便器具及高、低位水箱拆除大便器 | 1、名称:拆除大便器 | 套 | 2
墙面部分
10 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:内墙 2.抹灰层种类:抹灰层 3.外运:3公里 | m2 | 650.7
24 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:拆除实心砖墙 2.外运:3公里 | m3 | 34.3926
门窗部分
25 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除物品:金属门窗 2.外运:3公里 | m2 | 50
天棚拆除
15 | 011604003003 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:铲除天棚抹灰层 2.外运:3公里 | m2 | 254.4
拆除地面
26 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除地板砖 2.外运:3公里 | m2 | 254.4
7层
其他附属拆除
5 | 011609001002 | 栏杆、栏板拆除 | 1.栏杆、栏板种类:原有栏杆、扶手拆除 | m | 4.35
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 070202105002 | 拆除工程 卫生器具拆除大、小便器具及高、低位水箱拆除大便器 | 1、名称:拆除大便器 | 套 | 2
墙面部分
9 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:内墙 2.抹灰层种类:抹灰层 3.外运:3公里 | m2 | 650.7
21 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:拆除实心砖墙 2.外运:3公里 | m3 | 34.3926
门窗部分
22 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.拆除物品:金属门窗 2.外运:3公里 | m2 | 50
天棚拆除
16 | 011604003002 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:铲除天棚抹灰层 2.外运:3公里 | m2 | 254.4
拆除地面
23 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除地板砖 2.外运:3公里 | m2 | 254.4
8层
其他附属拆除
3 | 011609001003 | 栏杆、栏板拆除 | 1.栏杆、栏板种类:原有栏杆、扶手拆除 | m | 4.35
4 | 070202105003 | 拆除工程 卫生器具拆除大、小便器具及高、低位水箱拆除大便器 | 1、名称:拆除大便器 | 套 | 2
墙面部分
8 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:内墙 2.抹灰层种类:抹灰层 3.外运:3公里 | m2 | 535.2
17 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:拆除实心砖墙 2.外运:3公里 | m3 | 41.9364
门窗部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1.拆除物品:金属门窗 2.外运:3公里 | m2 | 50
天棚拆除
19 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:铲除天棚抹灰层 2.外运:3公里 | m2 | 254.4
拆除地面
20 | 011605001004 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除地板砖 2.外运:3公里 | m2 | 254.4
9层
其他附属拆除
1 | 011609001004 | 栏杆、栏板拆除 | 1.栏杆、栏板种类:原有栏杆、扶手拆除 | m | 4.35
2 | 070202105004 | 拆除工程 卫生器具拆除大、小便器具及高、低位水箱拆除大便器 | 1、名称:拆除大便器 | 套 | 2
墙面部分
7 | 011604002004 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:内墙 2.抹灰层种类:抹灰层 3.外运:3公里 | m2 | 535.2
11 | 011601001004 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:拆除实心砖墙 2.外运:3公里 | m3 | 41.9364
门窗部分
12 | 011610002004 | 金属门窗拆除 | 1.拆除物品:金属门窗 2.外运:3公里 | m2 | 50
天棚拆除
13 | 011604003004 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:铲除天棚抹灰层 2.外运:3公里 | m2 | 254.4
拆除地面
14 | 011605001005 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除地板砖 2.外运:3公里 | m2 | 254.4
新建工程
整个项目
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
6层
不锈钢栏杆
102 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:304不锈钢栏杆 2.高度:1.1米 3.扶手:含304不锈钢装饰扶手 | m | 2.5
门窗工程
99 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:铝合金 2.开启方式:推拉 3.框、扇材质及规格:铝合金推拉窗 4.玻璃品种、厚度:透明玻璃5mm 5.五金种类、规格:含五金 | m2 | 28.62
100 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:固定铝合金窗 2.开启方式:固定 3.框、扇材质及规格:铝合金窗 4.玻璃品种、厚度:钢化透明玻璃12mm 5.五金种类、规格:含五金 | m2 | 9.5
101 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸:M1 2.门类型:木饰面门 3.开启方式:平开 4.门套材质、规格:900x2000 | m2 | 20.25
墙面部分
95 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.各层厚度、材料种类及强度等级:1:0.3:2.5水泥石灰沙浆抹面 1:0.3:3水泥石灰沙浆打底 15mm | m2 | 650.7
96 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:墙面 2.腻子种类:腻子粉 3.刮腻子遍数:2 4、材料种类:国标环保油漆，无异味、无甲醇、无毒。 5.油漆品种、刷漆遍数:喷乳胶漆一道刷乳胶漆一道刷抗碱底漆一道 | m2 | 650.7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
97 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格:抛光砖踢脚线 | m | 21.69
98 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:180mm 4.砂浆强度等级:M7.5 | m3 | 15.228
卫生间墙面
92 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.各层厚度、材料种类及强度等级:1:3水泥石灰浆打底 20mm | m2 | 34.86
93 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.基层类型、部位:1:1水泥石灰浆(瓷砖专用胶)粘结层 2.面层材料品种、规格:300*600瓷砖 | m2 | 34.86
94 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格:抗倍特板隔断 18mm 2.材料规格:抗菌、抗异味、易清洁 | m2 | 6
卫生间防水
39 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:实际厚度(mm):1.5 三遍 3.防水高度:1.8米 | m2 | 23.4
40 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:实际厚度(mm):1.5 三遍 3.防水位置：地面 | m2 | 9
天棚部分
89 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:1:0.3:2.5水泥石灰沙浆抹面+1:0.3:3水泥石灰沙浆打底 15mm | m2 | 254.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
90 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:天棚面 2.腻子种类:腻子粉 3.刮腻子遍数:2 4.材料种类:国标环保油漆，无异味、无甲醇、无毒。 5.油漆品种、刷漆遍数:喷乳胶漆一道刷乳胶漆一道刷抗碱底漆一道 | m2 | 254.4
91 | 011302001001 | 方型铝扣板面层 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2.面板材料品种、规格:方型铝扣板面层 300×300×1.2mm | m2 | 9
楼地面部分
87 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:1:3干硬性水泥砂浆 20mm 3.面层材料品种、规格:800*800浅灰色抛光砖 | m2 | 254.4
88 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:1:3干硬性水泥砂浆 20mm 3.面层材料品种、规格:300*300防滑地砖 | m2 | 9
7层
不锈钢栏杆
31 | 011503001002 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:304不锈钢栏杆 2.高度:1.1米 3.扶手:含304不锈钢装饰扶手 | m | 2.5
门窗工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 010807001003 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:铝合金 2.开启方式:推拉 3.框、扇材质及规格:铝合金推拉窗 4.玻璃品种、厚度:透明玻璃5mm 5.五金种类、规格:含五金 | m2 | 28.62
48 | 010807001004 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:固定铝合金窗 2.开启方式:固定 3.框、扇材质及规格:铝合金窗 4.玻璃品种、厚度:钢化透明玻璃12mm 5.五金种类、规格:含五金 | m2 | 9.5
49 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸:M1 2.门类型:木饰面门 3.开启方式:平开 4.门套材质、规格:900x2000 | m2 | 20.25
墙面部分
75 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.各层厚度、材料种类及强度等级:1:0.3:2.5水泥石灰沙浆抹面 1:0.3:3水泥石灰沙浆打底 15mm | m2 | 650.7
76 | 011403001016 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:墙面 2.腻子种类:腻子粉 3.刮腻子遍数:2 4、材料种类:国标环保油漆，无异味、无甲醇、无毒。 5.油漆品种、刷漆遍数:喷乳胶漆一道刷乳胶漆一道刷抗碱底漆一道 | m2 | 650.7
77 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格:抛光砖踢脚线 | m | 21.69
78 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:180mm 4.砂浆强度等级:M7.5 | m3 | 15.228
卫生间墙面
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
79 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.各层厚度、材料种类及强度等级:1:3水泥石灰浆打底 20mm | m2 | 34.86
80 | 011203003003 | 块料墙、柱面 | 1.基层类型、部位:1:1水泥石灰浆(瓷砖专用胶)粘结层 2.面层材料品种、规格:300*600瓷砖 | m2 | 34.86
81 | 011207003006 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格:抗倍特板隔断 18mm 2.材料规格:抗菌、抗异味、易清洁 | m2 | 6
卫生间防水
37 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:实际厚度(mm):1.5 三遍 3.防水高度:1.8米 | m2 | 23.4
38 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:实际厚度(mm):1.5 三遍 3.防水位置：地面 | m2 | 9
天棚部分
82 | 011301001003 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:1:0.3:2.5水泥石灰沙浆抹面+1:0.3:3水泥石灰沙浆打底 15mm | m2 | 254.4
83 | 011403001013 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:天棚面 2.腻子种类:腻子粉 3.刮腻子遍数:2 4.材料种类:国标环保油漆，无异味、无甲醇、无毒。 5.油漆品种、刷漆遍数:喷乳胶漆一道刷乳胶漆一道刷抗碱底漆一道 | m2 | 254.4
84 | 011302001007 | 方型铝扣板面层 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2.面板材料品种、规格:方型铝扣板面层 300×300×1.2mm | m2 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
楼地面部分
85 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:1:3干硬性水泥砂浆 20mm 3.面层材料品种、规格:800*800浅灰色抛光砖 | m2 | 254.4
86 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:1:3干硬性水泥砂浆 20mm 3.面层材料品种、规格:300*300防滑地砖 | m2 | 9
8层
不锈钢栏杆
30 | 011503001003 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:304不锈钢栏杆 2.高度:1.1米 3.扶手:含304不锈钢装饰扶手 | m | 2.5
门窗工程
44 | 010807001005 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:铝合金 2.开启方式:推拉 3.框、扇材质及规格:铝合金推拉窗 4.玻璃品种、厚度:透明玻璃5mm 5.五金种类、规格:含五金 | m2 | 36.94
45 | 010807001006 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:固定铝合金窗 2.开启方式:固定 3.框、扇材质及规格:铝合金窗 4.玻璃品种、厚度:钢化透明玻璃12mm 5.五金种类、规格:含五金 | m2 | 13.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 010801002003 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸:M1 2.门类型:木饰面门 3.开启方式:平开 4.门套材质、规格:900x2000 | m2 | 24.75
墙面部分
63 | 011201001006 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.各层厚度、材料种类及强度等级:1:0.3:2.5水泥石灰沙浆抹面 1:0.3:3水泥石灰沙浆打底 15mm | m2 | 535.2
64 | 011403001017 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:墙面 2.腻子种类:腻子粉 3.刮腻子遍数:2 4、材料种类:国标环保油漆，无异味、无甲醇、无毒。 5.油漆品种、刷漆遍数:喷乳胶漆一道刷乳胶漆一道刷抗碱底漆一道 | m2 | 535.2
65 | 011105003003 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格:抛光砖踢脚线 | m | 17.84
66 | 010401002003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:180mm 4.砂浆强度等级:M7.5 | m3 | 15.228
卫生间墙面
67 | 011201001007 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.各层厚度、材料种类及强度等级:1:3水泥石灰浆打底 20mm | m2 | 34.86
68 | 011203003004 | 块料墙、柱面 | 1.基层类型、部位:1:1水泥石灰浆(瓷砖专用胶)粘结层 2.面层材料品种、规格:300*600瓷砖 | m2 | 34.86
69 | 011207003007 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格:抗倍特板隔断 18mm 2.材料规格:抗菌、抗异味、易清洁 | m2 | 6
卫生间防水
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:实际厚度(mm):1.5 三遍 3.防水高度:1.8米 | m2 | 23.4
36 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:实际厚度(mm):1.5 三遍 3.防水位置：地面 | m2 | 9
天棚部分
70 | 011301001004 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:1:0.3:2.5水泥石灰沙浆抹面+1:0.3:3水泥石灰沙浆打底 15mm | m2 | 254.4
71 | 011403001014 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:天棚面 2.腻子种类:腻子粉 3.刮腻子遍数:2 4.材料种类:国标环保油漆，无异味、无甲醇、无毒。 5.油漆品种、刷漆遍数:喷乳胶漆一道刷乳胶漆一道刷抗碱底漆一道 | m2 | 254.4
72 | 011302001008 | 方型铝扣板面层 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2.面板材料品种、规格:方型铝扣板面层 300×300×1.2mm | m2 | 9
楼地面部分
73 | 011102003007 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:1:3干硬性水泥砂浆 20mm 3.面层材料品种、规格:800*800浅灰色抛光砖 | m2 | 254.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
74 | 011102003008 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:1:3干硬性水泥砂浆 20mm 3.面层材料品种、规格:300*300防滑地砖 | m2 | 9
9层
不锈钢栏杆
29 | 011503001004 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:304不锈钢栏杆 2.高度:1.1米 3.扶手:含304不锈钢装饰扶手 | m | 2.5
门窗工程
41 | 010807001007 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:铝合金 2.开启方式:推拉 3.框、扇材质及规格:铝合金推拉窗 4.玻璃品种、厚度:透明玻璃5mm 5.五金种类、规格:含五金 | m2 | 36.94
42 | 010807001008 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:固定铝合金窗 2.开启方式:固定 3.框、扇材质及规格:铝合金窗 4.玻璃品种、厚度:钢化透明玻璃12mm 5.五金种类、规格:含五金 | m2 | 13.3
43 | 010801002004 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸:M1 2.门类型:木饰面门 3.开启方式:平开 4.门套材质、规格:900x2000 | m2 | 24.75
墙面部分
50 | 011201001008 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.各层厚度、材料种类及强度等级:1:0.3:2.5水泥石灰沙浆抹面 1:0.3:3水泥石灰沙浆打底 15mm | m2 | 535.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 011403001018 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:墙面 2.腻子种类:腻子粉 3.刮腻子遍数:2 4、材料种类:国标环保油漆，无异味、无甲醇、无毒。 5.油漆品种、刷漆遍数:喷乳胶漆一道刷乳胶漆一道刷抗碱底漆一道 | m2 | 535.2
52 | 011105003004 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格:抛光砖踢脚线 | m | 17.84
53 | 010401002004 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:180mm 4.砂浆强度等级:M7.5 | m3 | 15.228
54 | 010903002005 | 墙面涂膜防水（四周墙面防水） | 1.防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:实际厚度(mm):1.5 三遍 3.防水高度:3米 | m2 | 236.25
卫生间墙面
55 | 011201001009 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.各层厚度、材料种类及强度等级:1:3水泥石灰浆打底 20mm | m2 | 34.86
56 | 011203003005 | 块料墙、柱面 | 1.基层类型、部位:1:1水泥石灰浆(瓷砖专用胶)粘结层 2.面层材料品种、规格:300*600瓷砖 | m2 | 34.86
57 | 011207003008 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格:抗倍特板隔断 18mm 2.材料规格:抗菌、抗异味、易清洁 | m2 | 6
卫生间防水
33 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:实际厚度(mm):1.5 三遍 3.防水高度:1.8米 | m2 | 23.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:实际厚度(mm):1.5 三遍 3.防水位置：地面 | m2 | 9
天棚部分
58 | 011301001005 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:1:0.3:2.5水泥石灰沙浆抹面+1:0.3:3水泥石灰沙浆打底 15mm | m2 | 254.4
59 | 011403001015 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:天棚面 2.腻子种类:腻子粉 3.刮腻子遍数:2 4.材料种类:国标环保油漆，无异味、无甲醇、无毒。 5.油漆品种、刷漆遍数:喷乳胶漆一道刷乳胶漆一道刷抗碱底漆一道 | m2 | 254.4
60 | 011302001009 | 方型铝扣板面层 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2.面板材料品种、规格:方型铝扣板面层 300×300×1.2mm | m2 | 9
会议室天棚
32 | 011302001010 | 方型铝扣板面层 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2.面板材料品种、规格:方型铝扣板面层 300×300×1.2mm | m2 | 105.61
楼地面部分
61 | 011102003009 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:1:3干硬性水泥砂浆 20mm 3.面层材料品种、规格:800*800浅灰色抛光砖 | m2 | 254.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
62 | 011102003010 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:1:3干硬性水泥砂浆 20mm 3.面层材料品种、规格:300*300防滑地砖 | m2 | 9
新建给排水
整个项目
6层
127 | 031003006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 3.附件名称、数量:存水弯1，马桶抽水箱5L，附件等 | 组 | 2
128 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台上式 3.组装形式:冷热水 4.附件名称、数量:1套冷热水混合面盆水龙头，2个DN15角阀带装饰盖，2条DN15金属软管，1套排水栓，1个存水弯 | 组 | 1
129 | 031001008001 | 塑料管 | 1.介质:污水 2.材质、规格:PVC-U DN100 3.连接形式:胶粘连接 | m | 20
130 | 031001008002 | 塑料管 | 1.介质:污水 2.材质、规格:PVC-U DN50 3.连接形式:胶粘连接 | m | 10
131 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质:PVC给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔 | m | 30
132 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质:PVC给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 | m | 20
133 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:螺纹截止阀 2.型号:DN32 3.规格:螺纹连接 | 个 | 1
134 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型:地漏 2.材质:PVC 3.型号:DN110 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
7层
119 | 031003006002 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 3.附件名称、数量:存水弯1，马桶抽水箱5L，附件等 | 组 | 2
120 | 031003003002 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台上式 3.组装形式:冷热水 4.附件名称、数量:1套冷热水混合面盆水龙头，2个DN15角阀带装饰盖，2条DN15金属软管，1套排水栓，1个存水弯 | 组 | 1
121 | 031001008005 | 塑料管 | 1.介质:污水 2.材质、规格:PVC-U DN100 3.连接形式:胶粘连接 | m | 20
122 | 031001008006 | 塑料管 | 1.介质:污水 2.材质、规格:PVC-U DN50 3.连接形式:胶粘连接 | m | 10
123 | 031001008007 | 塑料管 | 1.材质:PVC给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔 | m | 30
124 | 031001008008 | 塑料管 | 1.材质:PVC给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 | m | 20
125 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:螺纹截止阀 2.型号:DN32 3.规格:螺纹连接 | 个 | 1
126 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型:地漏 2.材质:PVC 3.型号:DN110 | 个 | 1
8层
111 | 031003006003 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 3.附件名称、数量:存水弯1，马桶抽水箱5L，附件等 | 组 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
112 | 031003003003 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台上式 3.组装形式:冷热水 4.附件名称、数量:1套冷热水混合面盆水龙头，2个DN15角阀带装饰盖，2条DN15金属软管，1套排水栓，1个存水弯 | 组 | 1
113 | 031001008009 | 塑料管 | 1.介质:污水 2.材质、规格:PVC-U DN100 3.连接形式:胶粘连接 | m | 20
114 | 031001008010 | 塑料管 | 1.介质:污水 2.材质、规格:PVC-U DN50 3.连接形式:胶粘连接 | m | 10
115 | 031001008011 | 塑料管 | 1.材质:PVC给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔 | m | 30
116 | 031001008012 | 塑料管 | 1.材质:PVC给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 | m | 20
117 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:螺纹截止阀 2.型号:DN32 3.规格:螺纹连接 | 个 | 1
118 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.类型:地漏 2.材质:PVC 3.型号:DN110 | 个 | 1
9层
103 | 031003006004 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 3.附件名称、数量:存水弯1，马桶抽水箱5L，附件等 | 组 | 2
104 | 031003003004 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台上式 3.组装形式:冷热水 4.附件名称、数量:1套冷热水混合面盆水龙头，2个DN15角阀带装饰盖，2条DN15金属软管，1套排水栓，1个存水弯 | 组 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
105 | 031001008013 | 塑料管 | 1.介质:污水 2.材质、规格:PVC-U DN100 3.连接形式:胶粘连接 | m | 20
106 | 031001008014 | 塑料管 | 1.介质:污水 2.材质、规格:PVC-U DN50 3.连接形式:胶粘连接 | m | 10
107 | 031001008015 | 塑料管 | 1.材质:PVC给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔 | m | 30
108 | 031001008016 | 塑料管 | 1.材质:PVC给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 | m | 20
109 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:螺纹截止阀 2.型号:DN32 3.规格:螺纹连接 | 个 | 1
110 | 031003014004 | 给、排水附件 | 1.类型:地漏 2.材质:PVC 3.型号:DN110 | 个 | 1
新建电气
整个项目
6层
强电系统
216 | 040801009001 | 悬挂嵌入式配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.规格:PE=17.9KW 3.其他:含箱体内元器件 4.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1
217 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*16mm2 3.材质:铜芯 | m | 40
218 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:铜芯单层塑料电线 2.型号:WDZ-BYJ2.5 mm² 3.材质:铜芯 | m | 400
219 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:铜芯单层塑料电线 2.型号:WDZ-BYJ4 mm² 3.材质:铜芯 | m | 400
220 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:PC难燃电线管 2.材质:PC 3.规格:DN25mm | m | 200
221 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:镀锌管 3.规格:DN50mm | m | 40
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
222 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:150*75mm 3.材质:钢制 | m | 30
223 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED方型扣板式天花灯 2.规格:1*30W | 套 | 16
224 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:单相二三眼安全型插座 2.材质:塑料 3.规格:10A250V | 套 | 40
225 | 040801029003 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.材质:塑料 3.规格:10A250V 4.安装方式:暗装 | 个 | 5
226 | 040801029004 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.材质:塑料 3.规格:10A250V 4.安装方式:暗装 | 个 | 6
应急系统
210 | 040801009002 | 悬挂嵌入式配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.规格:PE=5KW 3.其他:含箱体内元器件 4.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1
211 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:单面向左/向右疏散指示标志灯 2.型号:LED 3.安装方式:壁装,H+0.5m | 套 | 6
212 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:LED 3.安装方式:壁装,门框上方0.2m | 套 | 1
213 | 030413002008 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯 2.型号:LED 3.安装方式:吸顶安装(吊顶区域为天花内嵌装) | 套 | 7
214 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线 2.型号:WDZN-RYJS-2*2.5mm2 3.材质:铜芯 | m | 150
215 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:镀锌管 3.规格:DN20mm | m | 150
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
弱电系统
204 | 030412003003 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:150*75mm 3.材质:钢制 | m | 30
205 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:PC难燃电线管 2.材质:PC 3.规格:DN20mm | m | 200
206 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:CAT5网线 2.敷设方式:敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放 | m | 400
207 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:网络单插口 | 个 | 14
208 | 030502010002 | 信息、网络插座 | 1.名称:网络电话双插口 | 个 | 14
209 | 030501010001 | 路由器 | 1.名称:无线路由器 | 台 | 2
7层
强电系统
181 | 040801009003 | 悬挂嵌入式配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.规格:PE=17.9KW 3.其他:含箱体内元器件 4.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1
182 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*16mm2 3.材质:铜芯 | m | 40
183 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:铜芯单层塑料电线 2.型号:WDZ-BYJ2.5 mm² 3.材质:铜芯 | m | 400
184 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:铜芯单层塑料电线 2.型号:WDZ-BYJ4 mm² 3.材质:铜芯 | m | 400
185 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:PC难燃电线管 2.材质:PC 3.规格:DN25mm | m | 200
186 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:镀锌管 3.规格:DN50mm | m | 40
187 | 030412003004 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:150*75mm 3.材质:钢制 | m | 30
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
188 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称:LED方型扣板式天花灯 2.规格:1*30W | 套 | 16
189 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:单相二三眼安全型插座 2.材质:塑料 3.规格:10A250V | 套 | 40
190 | 040801029005 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.材质:塑料 3.规格:10A250V 4.安装方式:暗装 | 个 | 5
191 | 040801029006 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.材质:塑料 3.规格:10A250V 4.安装方式:暗装 | 个 | 6
应急系统
192 | 040801009004 | 悬挂嵌入式配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.规格:PE=5KW 3.其他:含箱体内元器件 4.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1
193 | 030413002009 | 装饰灯 | 1.名称:单面向左/向右疏散指示标志灯 2.型号:LED 3.安装方式:壁装,H+0.5m | 套 | 6
194 | 030413002010 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:LED 3.安装方式:壁装,门框上方0.2m | 套 | 1
195 | 030413002011 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯 2.型号:LED 3.安装方式:吸顶安装(吊顶区域为天花内嵌装) | 套 | 7
196 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线 2.型号:WDZN-RYJS-2*2.5mm2 3.材质:铜芯 | m | 150
197 | 030412001013 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:镀锌管 3.规格:DN20mm | m | 150
弱电系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
198 | 030412003005 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:150*75mm 3.材质:钢制 | m | 30
199 | 030412001014 | 配管 | 1.名称:PC难燃电线管 2.材质:PC 3.规格:DN20mm | m | 200
200 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称:CAT5网线 2.敷设方式:敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放 | m | 400
201 | 030502010003 | 信息、网络插座 | 1.名称:网络单插口 | 个 | 14
202 | 030502010004 | 信息、网络插座 | 1.名称:网络电话双插口 | 个 | 14
203 | 030501010002 | 路由器 | 1.名称:无线路由器 | 台 | 2
8层
强电系统
158 | 040801009005 | 悬挂嵌入式配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.规格:PE=17.9KW 3.其他:含箱体内元器件 4.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1
159 | 030409001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*16mm2 3.材质:铜芯 | m | 40
160 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:铜芯单层塑料电线 2.型号:WDZ-BYJ2.5 mm² 3.材质:铜芯 | m | 400
161 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:铜芯单层塑料电线 2.型号:WDZ-BYJ4 mm² 3.材质:铜芯 | m | 400
162 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:PC难燃电线管 2.材质:PC 3.规格:DN25mm | m | 200
163 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:镀锌管 3.规格:DN50mm | m | 40
164 | 030412003006 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:150*75mm 3.材质:钢制 | m | 30
165 | 030413001005 | 普通灯具 | 1.名称:LED方型扣板式天花灯 2.规格:1*30W | 套 | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
166 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:单相二三眼安全型插座 2.材质:塑料 3.规格:10A250V | 套 | 40
167 | 040801029007 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.材质:塑料 3.规格:10A250V 4.安装方式:暗装 | 个 | 5
168 | 040801029008 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.材质:塑料 3.规格:10A250V 4.安装方式:暗装 | 个 | 6
应急系统
169 | 040801009006 | 悬挂嵌入式配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.规格:PE=5KW 3.其他:含箱体内元器件 4.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1
170 | 030413002012 | 装饰灯 | 1.名称:单面向左/向右疏散指示标志灯 2.型号:LED 3.安装方式:壁装,H+0.5m | 套 | 6
171 | 030413002013 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:LED 3.安装方式:壁装,门框上方0.2m | 套 | 1
172 | 030413002014 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯 2.型号:LED 3.安装方式:吸顶安装(吊顶区域为天花内嵌装) | 套 | 7
173 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线 2.型号:WDZN-RYJS-2*2.5mm2 3.材质:铜芯 | m | 150
174 | 030412001017 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:镀锌管 3.规格:DN20mm | m | 150
弱电系统
175 | 030412003007 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:150*75mm 3.材质:钢制 | m | 30
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
176 | 030412001018 | 配管 | 1.名称:PC难燃电线管 2.材质:PC 3.规格:DN20mm | m | 200
177 | 030502003003 | 双绞线缆 | 1.名称:CAT5网线 2.敷设方式:敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放 | m | 400
178 | 030502010005 | 信息、网络插座 | 1.名称:网络单插口 | 个 | 14
179 | 030502010006 | 信息、网络插座 | 1.名称:网络电话双插口 | 个 | 14
180 | 030501010003 | 路由器 | 1.名称:无线路由器 | 台 | 2
9层
强电系统
135 | 040801009007 | 悬挂嵌入式配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.规格:PE=17.9KW 3.其他:含箱体内元器件 4.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1
136 | 030409001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*16mm2 3.材质:铜芯 | m | 40
137 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:铜芯单层塑料电线 2.型号:WDZ-BYJ2.5 mm² 3.材质:铜芯 | m | 300
138 | 030412004011 | 配线 | 1.名称:铜芯单层塑料电线 2.型号:WDZ-BYJ4 mm² 3.材质:铜芯 | m | 300
139 | 030412001019 | 配管 | 1.名称:PC难燃电线管 2.材质:PC 3.规格:DN25mm | m | 150
140 | 030412001020 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:镀锌管 3.规格:DN50mm | m | 40
141 | 030412003008 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:150*75mm 3.材质:钢制 | m | 30
142 | 030413001006 | 普通灯具 | 1.名称:LED方型扣板式天花灯 2.规格:1*30W | 套 | 16
143 | 030413014005 | 插座 | 1.名称:单相二三眼安全型插座 2.材质:塑料 3.规格:10A250V | 套 | 40
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
144 | 040801029009 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.材质:塑料 3.规格:10A250V 4.安装方式:暗装 | 个 | 5
145 | 040801029010 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.材质:塑料 3.规格:10A250V 4.安装方式:暗装 | 个 | 6
应急系统
146 | 040801009008 | 悬挂嵌入式配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.规格:PE=5KW 3.其他:含箱体内元器件 4.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1
147 | 030413002015 | 装饰灯 | 1.名称:单面向左/向右疏散指示标志灯 2.型号:LED 3.安装方式:壁装,H+0.5m | 套 | 6
148 | 030413002016 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:LED 3.安装方式:壁装,门框上方0.2m | 套 | 1
149 | 030413002017 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯 2.型号:LED 3.安装方式:吸顶安装(吊顶区域为天花内嵌装) | 套 | 7
150 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线 2.型号:WDZN-RYJS-2*2.5mm2 3.材质:铜芯 | m | 150
151 | 030412001021 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:镀锌管 3.规格:DN20mm | m | 150
弱电系统
152 | 030412003009 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:150*75mm 3.材质:钢制 | m | 30
153 | 030412001022 | 配管 | 1.名称:PC难燃电线管 2.材质:PC 3.规格:DN20mm | m | 100
154 | 030502003004 | 双绞线缆 | 1.名称:CAT5网线 2.敷设方式:敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放 | m | 200
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
155 | 030502010007 | 信息、网络插座 | 1.名称:网络单插口 | 个 | 7
156 | 030502010008 | 信息、网络插座 | 1.名称:网络电话双插口 | 个 | 7
157 | 030501010004 | 路由器 | 1.名称:无线路由器 | 台 | 2
通风空调
整个项目
6层
248 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:δ=0.5 6.油漆:内外表面刷两遍防锈漆 | m2 | 6.4
249 | 030405015001 | 风扇 | 1.名称:天花排气扇PQ20 2.型号:L=200m3/h H静=100Pa N=30W/220V | 台 | 1
250 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:200*120mm | 个 | 1
251 | 031001008001 | 塑料管 | 1.介质:冷凝水 2.材质、规格:PVC-U DN40 3.连接形式:胶粘连接 | m | 20
252 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:柜式空调 2.型号:5p 3.规格:Q冷=12.0KW N=3.7KW/380v/50hz EER≥3.2 L=2000m3/h 室内机噪声≤44dB(A) | 台 | 1
253 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:柜式空调 2.型号:3p 3.规格:Q冷=7.2KW N=2.18KW/220v/50hz EER≥3.3 L=1200m3/h 室内机噪声≤42dB(A) | 台 | 1
254 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:壁挂式分体空调 2.型号:2HP 3.规格:Q冷=3.5KW N=1.0KW/220v/50hz EER≥3.4 L=630m3/h 室内机噪声≤37dB(A) | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [5 empty] | 第 27 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
255 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:壁挂式分体空调 2.型号:1.5HP 3.规格:Q冷=3.5KW N=1.0KW/220v/50hz EER≥3.4 L=630m3/h 室内机噪声≤37dB(A) | 台 | 3
7层
240 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:δ=0.5 6.油漆:内外表面刷两遍防锈漆 | m2 | 6.4
241 | 030405015002 | 风扇 | 1.名称:天花排气扇PQ20 2.型号:L=200m3/h H静=100Pa N=30W/220V | 台 | 1
242 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:200*120mm | 个 | 1
243 | 031001008002 | 塑料管 | 1.介质:冷凝水 2.材质、规格:PVC-U DN40 3.连接形式:胶粘连接 | m | 20
244 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称:柜式空调 2.型号:5p 3.规格:Q冷=12.0KW N=3.7KW/380v/50hz EER≥3.2 L=2000m3/h 室内机噪声≤44dB(A) | 台 | 1
245 | 030701003006 | 空调器 | 1.名称:柜式空调 2.型号:3p 3.规格:Q冷=7.2KW N=2.18KW/220v/50hz EER≥3.3 L=1200m3/h 室内机噪声≤42dB(A) | 台 | 1
246 | 030701003007 | 空调器 | 1.名称:壁挂式分体空调 2.型号:2HP 3.规格:Q冷=3.5KW N=1.0KW/220v/50hz EER≥3.4 L=630m3/h 室内机噪声≤37dB(A) | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [5 empty] | 第 28 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
247 | 030701003008 | 空调器 | 1.名称:壁挂式分体空调 2.型号:1.5HP 3.规格:Q冷=3.5KW N=1.0KW/220v/50hz EER≥3.4 L=630m3/h 室内机噪声≤37dB(A) | 台 | 3
8层
234 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:δ=0.5 6.油漆:内外表面刷两遍防锈漆 | m2 | 6.4
235 | 030405015003 | 风扇 | 1.名称:天花排气扇PQ20 2.型号:L=200m3/h H静=100Pa N=30W/220V | 台 | 1
236 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:200*120mm | 个 | 1
237 | 031001008003 | 塑料管 | 1.介质:冷凝水 2.材质、规格:PVC-U DN40 3.连接形式:胶粘连接 | m | 20
238 | 030701003009 | 空调器 | 1.名称:柜式空调 2.型号:5p 3.规格:Q冷=12.0KW N=3.7KW/380v/50hz EER≥3.2 L=2000m3/h 室内机噪声≤44dB(A) | 台 | 2
239 | 030701003012 | 空调器 | 1.名称:壁挂式分体空调 2.型号:1.5HP 3.规格:Q冷=3.5KW N=1.0KW/220v/50hz EER≥3.4 L=630m3/h 室内机噪声≤37dB(A) | 台 | 3
9层
227 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:δ=0.5 6.油漆:内外表面刷两遍防锈漆 | m2 | 6.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [5 empty] | 第 29 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
228 | 030405015004 | 风扇 | 1.名称:天花排气扇PQ20 2.型号:L=200m3/h H静=100Pa N=30W/220V | 台 | 1
229 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:200*120mm | 个 | 1
230 | 031001008004 | 塑料管 | 1.介质:冷凝水 2.材质、规格:PVC-U DN40 3.连接形式:胶粘连接 | m | 20
231 | 030701003013 | 空调器 | 1.名称:柜式空调 2.型号:5p 3.规格:Q冷=12.0KW N=3.7KW/380v/50hz EER≥3.2 L=2000m3/h 室内机噪声≤44dB(A) | 台 | 2
232 | 030701003016 | 空调器 | 1.名称:壁挂式分体空调 2.型号:1.5HP 3.规格:Q冷=3.5KW N=1.0KW/220v/50hz EER≥3.4 L=630m3/h 室内机噪声≤37dB(A) | 台 | 2
233 | 030701003017 | 空调器 | 1.名称:壁挂式分体空调 2.型号:1.5HP 3.规格:Q冷=2.6KW N=0.75KW/220v/50hz EER≥3.4 L=550m3/h 室内机噪声≤35dB(A) | 台 | 1
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  | 措施项目
1.1 |  | 装饰工程
1.1.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000002 | 文明施工措施
1.1.1.2 | HJBHCS000002 | 环境保护措施
1.1.1.3 | LSSSCS000002 | 临时设施措施
1.1.1.4 | AQSCCS000002 | 安全生产措施 |  |  | 19157.4
1.1.2 | 2 | 措施实施费用
1.1.2.1 | WMGDZJF00002 | 文明工地增加费
1.1.2.2 | DNASSG000002 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.1.2.3 | DNASSGCC0002 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.1.2.4 | YJSGZJ000002 | 夜间施工增加费
1.1.2.5 | GGCSF0000002 | 赶工措施费
1.1.2.6 | 2.6 | 综合脚手架
1.1.2.6.1 | 011601001001 | 脚手架
1.1.2.7 | 2.7 | 靠脚手架安全挡板
1.1.2.8 | 2.8 | 密目式安全网
1.1.2.9 | 2.9 | 围尼龙编织布
1.1.2.10 | 2.10 | 模板的支架
1.1.2.11 | 2.11 | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.1.2.12 | 2.12 | 施工围挡照明
1.1.2.13 | 2.13 | 临时钢管架通道
1.1.2.14 | 2.14 | 独立安全防护挡板
1.1.2.15 | 2.15 | 吊装设备基础
1.1.2.16 | 2.16 | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.1.2.17 | 2.17 | 施工便道
1.1.2.18 | 2.18 | 样板引路
1.1.2.19 | 2.19 | 垂直运输工程
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.1.2.20 | 2.20 | 材料及小型构件二次水平运输
1.1.2.21 | 2.21 | 成品保护工程
1.1.2.22 | 2.22 | 井点降水工程
1.2 |  | 安装工程
1.2.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.2.1.1 | WMSGCS000003 | 文明施工措施
1.2.1.2 | HJBHCS000003 | 环境保护措施
1.2.1.3 | LSSSCS000003 | 临时设施措施
1.2.1.4 | AQSCCS000003 | 安全生产措施 |  |  | 11468.9
1.2.2 | 2 | 措施实施费用
1.2.2.1 | WMGDZJF00003 | 文明工地增加费
1.2.2.2 | ASGDSG000003 | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.2.2.3 | GJSJSG000003 | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.2.2.4 | GGCSF0000003 | 赶工措施费
1.2.2.5 | YJSGZJ000003 | 夜间施工增加费
1.2.2.6 | 2.6 | 综合脚手架
1.2.2.7 | 2.7 | 施工现场围挡和临时占地围档
1.2.2.8 | 2.8 | 施工围档照明
1.2.2.9 | 2.9 | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.2.2.10 | 2.10 | 施工便道
1.2.2.11 | 2.11 | 样板引路
本页小计
合计 | [5 empty] | -
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 14170 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
YSBGF | 预算包干费
GCYZF | 工程优质费
XNF | 消纳费
合 计 | [5 empty] | -

## E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 规格
|  | A₁ | B₁ | C₁
1 | 智能停车无人值守门禁道闸机 数量：2台 | 13000 | 1170 | 14170 | 高清车牌识别 四行显示 设备尺寸： 142厚*222宽*1400mm高 1、视频流识别，标配500万像素最大化识别率，解决压地 感跟车无法识别问题； 2、极致优化的嵌入式车牌识别算法：综合识别率高于 99.8%； 3、大角度识别，满 足≤40°的通道环境； 4、优异的成像自动控制：自动跟踪光线变化、有效抑制顺 光和逆光；夜间抑制汽车大灯； 5、 适应车速：0-80公里/小时； 6、 可以显示车牌、剩余车位、收费金额、有效期，广告语 等，可以发布消息，红绿双色显示屏； 7、内置大功率补光灯，补光灯亮度可调；支持临时车脱机 收费，支持新能源车牌识别；12颗灯高亮补光灯,自带光敏 开关，白天灭，晚上亮。 直流无刷曲臂栅栏 道闸红绿灯款 城邦直流变频电机，独家设计方案采用直流变频无刷控制 器； ·快递起落杆速度可调节； ·外壳钣金全部特殊定制，先进的防水结构及喷涂工艺 ·采用独家设计红绿警示灯设计，开门状态下为红灯、关门状 态下为绿灯；弹簧永久质保· 工作电源： 220V±10% 50/60Hz ·工作温度： -30℃~+50℃ ·工作湿度：≤95% （不凝结） ·电机功率：120W ·闸杆长度：≤5m ·遥控距离：≥30m
本页小计 |  | 13000 | 1170 | 14170
合计 |  | 13000 | 1170 | 14170 | -
注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：茂名供销大厦装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  |  |  | 9
合计

## G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
1 | 热轧圆盘条 φ10以内 | t | 0.0341
2 | 热轧圆盘条 φ10以内 | kg | 3.8148
3 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 | kg | 8.8423
4 | 扁钢 综合 | kg | 5.3076
5 | 角钢 综合 | kg | 90.1168
6 | 钢板 8~15 | kg | 0.664
7 | 封铅 含铅65% 含锡35% | kg | 1.6324
8 | 橡胶板 1~3 | kg | 0.212
9 | 橡胶板 4~15 | kg | 0.024
10 | 聚四氟乙烯生料带 26mm×20m×0.1mm | m | 7.6812
11 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 25.284
12 | 白布 | kg | 1.28
13 | 铆钉 综合 | kg | 0.5632
14 | 木螺钉 M4×65 | 十套 | 599.7939
15 | 螺母 综合 | 十个 | 43.0553
16 | 六角螺栓 综合 | kg | 0.08
17 | 六角螺栓 M2~5×4~20 | 十套 | 2.4
18 | 六角螺栓 M8×75 | 十套 | 11.0084
19 | 高强螺栓 | kg | 1.5153
20 | 膨胀螺栓 M6~12×50~120 | 十套 | 2.4724
21 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm2 | 十套 | 25.2072
22 | 半圆头镀锌螺栓 | 十套 | 42.444
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
| M2~5×15~50 |  | 4
23 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 1.6808
24 | 膨胀螺栓 M6 | 十套 | 10.7744
25 | 膨胀螺栓 M12 | 十套 | 0.384
26 | 膨胀螺栓 M6×80 | 十套 | 18.4119
27 | 塑料胀管 D6~8 | 十套 | 631.3363
28 | 金属膨胀螺栓 M12 | 十套 | 11.2
29 | 镀锌锁紧螺母 DN50×1.5 | 十套 | 2.4728
30 | 镀锌锁紧螺母 DN20×1.5 | 十套 | 9.2724
31 | 专用螺母垫圈 Q235 3# | 块 | 21.5276
32 | 圆钉 50~75 | kg | 1.0356
33 | 射钉 | 十个 | 21.5276
34 | 大便器胶皮碗 | 个 | 8.4012
35 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.24
36 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.24
37 | 水砂纸 | 张 | 135.5932
38 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 1.2544
39 | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 | kg | 0.04
40 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.4
41 | 焊锡膏 | kg | 0.36
42 | 锡基钎料 | kg | 4.92
43 | 冲击钻头 φ6~8 | 个 | 42.8314
44 | 冲击钻头 φ8~16 | 个 | 0.336
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [8 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
45 | 合金钢钻头 φ10 | 个 | 0.256
46 | 铁件 综合 | kg | 13.3736
47 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 58.3433
48 | 白色硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.1302
49 | 砂子 | kg | 0.072
50 | 中砂 | m3 | 135.8924
51 | 石灰膏 | m3 | 0.148
52 | 羧甲基纤维素 | kg | 10.507
53 | 石膏粉 | kg | 101.3566
54 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 33.0308
55 | 烧结粉煤灰砖 240×115×53 | 千块 | 0.128
56 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0428
57 | 松木板 | m3 | 0.0283
58 | 釉面砖 100×200 | m2 | 80.6518
59 | 釉面砖 600×330 | m2 | 145.0368
60 | 瓷质抛光砖 300×300 | m2 | 36.9048
61 | 800*800浅灰色抛光砖 800×800 | m2 | 1058.4436
62 | 铝合金方板 300×300 | m2 | 144.4613
63 | 抗倍特板隔断 18mm 成品 | m2 | 24.0032
64 | 铝合金小龙骨 h=22 | m | 513.928
65 | 铝合金中龙骨 h=35 | m | 268.2025
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [8 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
66 | 铝合金中龙骨 h=45(T型) | m | 189.301
67 | 铝合金边龙骨 h=35 | m | 91.4356
68 | 铝合金小龙骨横撑 h=22 | m | 262.3247
69 | 醇酸清漆 | kg | 3.1532
70 | 酚醛磁漆 | kg | 0.08
71 | 厚漆 | kg | 7.118
72 | 腻子粉 成品(一般型) | kg | 4268.711
73 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.16
74 | 酚醛防锈漆 各种颜色 | kg | 2.88
75 | 防水密封胶 | 支 | 4.8004
76 | 清油 | kg | 55.0236
77 | 松节油 | kg | 254.578
78 | 桐油 | kg | 73.8992
79 | 汽油 综合 | kg | 23.4061
80 | 溶剂汽油 | kg | 1.9712
81 | 溶剂油 | kg | 3.1532
82 | 机油 综合 | kg | 0.048
83 | 电力复合脂 | kg | 3.2808
84 | 滑石粉 | kg | 469.8318
85 | 硬脂酸 | kg | 0.08
86 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 0.8
87 | 乳液 | kg | 52.5426
88 | 难燃B1级PEF自粘 | m2 | 0.4276
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [8 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
板
89 | 焊接钢管 DN20 | kg | 0.292
90 | 塑料软管 D5 | m | 1.04
91 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.132
92 | 黑玛钢活接头 DN32 | 个 | 4.0404
93 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.08
94 | 大便器排水接头 | 个 | 8.0812
95 | 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.04
96 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.04
97 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 23.2065
98 | 裸铜线 6mm2 | kg | 1.36
99 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 | m | 205.7952
100 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm2 | m | 54.0144
101 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2 | m | 31.5252
102 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 | m | 65.9116
103 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 | m | 1.64
104 | 镀锌电线管接头 20×1.5 | 个 | 154.544
105 | 镀锌电线管接头 50×1.5 | 个 | 41.2116
106 | 镀锌电线管卡子 20 | 个 | 865.4468
107 | 镀锌电线管卡子 50 | 个 | 108.6552
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [8 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
108 | 镀锌电线管塑料护口 DN15~20 | 个 | 92.7264
109 | 镀锌电线管塑料护口 DN40~50 | 个 | 24.7272
110 | 镀锌钢管塑料护口 DN15~20 | 个 | 56.5768
111 | 难燃塑料管接头 20 | 个 | 147.042
112 | 难燃塑料管接头 25 | 个 | 157.545
113 | 难燃塑料管卡子 20 | 个 | 1176.3353
114 | 难燃塑料管卡子 25 | 个 | 913.7603
115 | 难燃塑料管三通 20 | 个 | 22.0563
116 | 难燃塑料管三通 25 | 个 | 23.6318
117 | 难燃塑料管伸缩接头 20 | 个 | 14.7042
118 | 难燃塑料管伸缩接头 25 | 个 | 15.7545
119 | 难燃塑料管弯头 20 | 个 | 14.7042
120 | 难燃塑料管弯头 25 | 个 | 15.7545
121 | 塑料接线柱 双线 | 个 | 57.696
122 | 铜接线端子 DT-2.5mm2 | 个 | 121.8344
123 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 16.2448
124 | 镀锌地线夹 20 | 套 | 494.5412
125 | 镀锌地线夹 50 | 套 | 131.8776
126 | 白棉纱 | kg | 17.991
127 | 脱脂棉 | kg | 0.16
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [8 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
128 | 水 | m3 | 112.1083
129 | 钢垫板 1~2 | kg | 1.2
130 | 其他材料费 | 元 | 1995.193
131 | 镀锌钢板 δ=0.5 | m2 | 29.1344
132 | 冷热水龙头 | 个 | 4.0404
133 | PVC内(外)插式简易地漏 Ф110 | 个 | 4.0404
134 | PVC塑料U型存水弯 Ф50(带检口) | 个 | 8.0812
135 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个 | 16.1624
136 | 马桶抽水箱 5L | 套 | 8.0812
137 | 醇酸防锈漆 | kg | 3.2772
138 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 3.738
139 | 金属软管 DN15 | 条 | 16.1624
140 | PVC-U饮用给水管 Ф32压力1.6MPa | m | 121.9368
141 | PVC-U饮用给水管 Ф25压力1.6Mpa | m | 81.2912
142 | PVC-U塑料排水管 Ф110 | m | 76.0112
143 | PVC-U塑料排水管 Ф50 | m | 40.4856
144 | PVC-U塑料排水管 Ф40 | m | 80.964
145 | 螺纹管件 DN15 | 个 | 16.1624
146 | 室内塑料排水管件 Ф110 | 个 | 92.4928
147 | 室内塑料排水管件 Ф50 | 个 | 27.604
148 | 室内塑料排水管件 Ф40 | 个 | 55.2024
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [8 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
149 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) Ф32压力1.6MPa | 个 | 129.738
150 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) Ф25压力1.6Mpa | 个 | 98.0136
151 | 螺纹截止阀 DN32 | 个 | 4.0404
152 | 洗脸盆 | 套 | 4.0404
153 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 4.0404
154 | 陶瓷大便器 蹲式 | 个 | 8.0812
155 | 百叶风口 200*120 | 个 | 4.0004
156 | LED方型扣板式天花灯 | 套 | 64.6584
157 | 消防应急照明灯 | 套 | 28.288
158 | 单面向左/向右疏散指示标志灯 | 套 | 24.2468
159 | 疏散出口标志灯 | 套 | 4.0412
160 | 一位单控指压开关 10A250V | 个 | 20.406
161 | 二位单控指压开关 10A250V | 个 | 24.4868
162 | 单相二三眼安全型插座 10A250V | 个 | 163.2464
163 | 铜芯单层塑料电线 WDZ-BYJ2.5 mm² | m | 1650.471
164 | 铜芯单层塑料电线 WDZ-BYJ4 mm² | m | 1620.462
165 | CAT5网线 | m | 1428.4074
166 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 WDZN-RYJS-2*2.5mm2 | m | 648.1848
167 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*16mm2 | m | 161.646
168 | 电缆桥架 | m | 252.07
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：茂名供销大厦装修工程 | [8 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
| 150*75mm |  | 2
169 | 镀锌电线管 SC20 | m | 618.1764
170 | 镀锌电线管 SC50 | m | 164.8472
171 | PC难燃电线管 Ф20 | m | 770.2198
172 | PVC难燃电线管 Ф25 | m | 825.2355
173 | 八线电脑信息插座 | 个 | 49.5047
174 | 八线电脑信息插座 | 个 | 49.5047
175 | 无线路由器 | 台 | 8.0024
176 | 柜式空调 5P | 台 | 6.0006
177 | 柜式空调 3P | 台 | 2.0002
178 | 壁挂式分体空调 1.5HP | 台 | 11.0011
179 | 壁挂式分体空调 2HP | 台 | 2.0002
180 | 壁挂式分体空调 1HP | 台 | 1.0001
181 | 排气扇 10寸 | 台 | 4.0004
182 | 成套配电箱 | 台 | 4.0012
183 | 应急照明配电箱 | 台 | 4.0012
184 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 22.8342
185 | 预拌水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 7.3268
186 | 预拌水泥砂浆 1:3 | m3 | 21.2828
187 | 预拌水泥石灰砂浆 M5.0 | m3 | 13.218
188 | 预拌水泥石灰砂浆 1:1:6 | m3 | 54.273
本页小计
合计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。